|  |  |
| --- | --- |
| BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA  VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-VPTT | *Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2023* |

**BÁO CÁO NHANH**

**Công tác phòng, chống thiên tai ngày 29/12/2023**

**I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI**

**1. Tình hình thời tiết ngày và đêm 30/12**

- Khu vực Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Thanh Hoá - Bình Thuận: nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

**2. Tình hình mưa**

- **Mưa ngày (19h/28/12-19h/29/12)**: Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa phổ biến từ 20-30mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Đạo Nghĩa (Đắk Nông) 77mm, Lộc Ngãi (Lâm Đồng) 76mm, Hoà Phú Thành (Đà Nẵng) 50mm.

- **Mưa đêm (19h/29/12-07h/30/12)**: Khu vực Trung Bộ có mưa phổ biến từ 10-20mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Tam Trà (Quảng Nam) 33mm, Hoà Phú Thành (Đà Nẵng) 26mm.

- **Mưa 3 ngày (19h/26/12-19h/29/12)**: Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa phổ biến từ 20-50mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Lộc Ngãi (Lâm Đồng) 133mm, Tam Trà (Quảng Nam) 96mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 84mm, Đạo Nghĩa (Đắk Nông) 77mm, Lộc Tiến (Thừa Thiên Huế) 75mm.

**II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU**

**1. Hồ chứa thuỷ điện**

- Khu vực Trung Bộ: Có 07 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 12/70; Hương Điền: 16/188; Đak Đrinh: 15/68; Sông Bung 4: 62/140;  Sông Hinh: 50/106; Thượng Sông Ông: 30/45.

- Khu vực Tây Nguyên: Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thượng Kon Tum: 8/35.

- Khu vực Đông Nam Bộ: Các hồ vận hành bình thường.

**2. Hồ chứa thuỷ lợi**

- Khu vực Trung Bộ: Dung tích trữ trung bình khoảng 76-100% DTTK.

- Khu vực Tây Nguyên: Dung tích trữ trung bình khoảng 88-93% DTTK.

- Khu vực Nam Bộ: Dung tích trữ trung bình khoảng 79-99% DTTK.

**3. Tình hình đê điều**

Trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều.

**III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ**

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.

- Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển.

**IV. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO**

1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

2. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);  - Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);  - VP UBQG ƯPSCTT&TKCN;  - Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thủy sản, Kiểm ngư;  - BCH PCTT&TKCN các tỉnh/TP (qua Website);  - Lưu: VT.  Trưởng ca trực: Đặng Văn Đăng  Trực ban 1: Trần Quang Đại  Trực ban 2: Lê Hồng Phát | **CHÁNH VĂN PHÒNG**  **Phạm Đức Luận** |